經濟部104年度加強節水、節電實施計畫
104年4月20日核定
壹、依據
一、行政院「政府機關及學校四省(省電、省油、省水、省紙)專案計畫」：每年用水、用電分別較前一年減少2％、1％，至104年以總體節約用水12％、節約用電10％為目標。
二、「行政院與所屬中央及地方各機關學校節水行動獎懲原則」（草案，本部104年4月8日報院）：104年4-7月實際用水量較去年同期用水量節省水量達20%以上者，依節省績效分別給予業務主管/機關首長、承辦人員嘉獎1次至大功1次之獎勵；104年4-7月實際用水量較去年同期增加5%以上者，依增加幅度分別給予業務主管/機關首長、承辦人員申誡1次至記過2次之懲處。

貳、目的
在本部節能既有基礎上，推動各項節水、節電精進措施，達成並超越各項院頒節約目標。

參、實施範圍:部本部。

肆、實施日期:本計畫自奉 核定後即日起實施。

伍、執行單位
一、主辦單位：總務司
二、協辦單位：各幕僚單位

陸、節水、節電推動現況
一、已採行之節水措施：
 (一) 於D棟大樓設置3噸雨水回收桶1座，供澆灌花圃。
（二）定期檢查用水設備（如沖水馬桶、水龍頭等）及管線是否有漏水情形。
（三）馬桶水箱放置磚塊降低水容量。
（四）每週監控水錶度數，分析檢討並適時改善。
二、已採行之節電措施：
（一）窗戶裝設窗簾或貼隔熱紙，減少太陽照射。
（二）管制中央空調開放時間：早上9時至下午5時超過28℃才開機，並定期維護保養，維持系統高效率運轉。
（三）走廊及通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下，設定隔盞開燈、減少燈管數或裝設自動感應器。
（四）事務設備設定節電模式，當停止運作5至10分鐘後，即自動進入低耗能休眠狀態。
（五）定期進行配電盤電源接觸點維護檢查，減少電能消耗。
（六）適時汰換老舊空調、電梯等電器設備。
三、歷年執行情形：
本部秉持「當省不用，當用不省」之節能原則，自96年執行行政院「政府機關及學校四省(省電、省油、省水、省紙)專案計畫」以來，歷年用水及用電量已逐年降低，至103年度用水量降低約18.89％(5,100度)，用電量降低約10.61％(31.4萬度)，節能績效均超越院頒規定，成效良好。

柒、104年節水、節電精進措施
一、執行面
（一）節水部分
1、本部水龍頭(i)全面調降水壓；(ii)每日下班前檢查是否關好；(iii)關閉二分之一以降低水流量。
2、於B棟大樓增設2座各2噸雨水、冷氣水回收桶，供清潔及澆灌花圃使用。
3、關閉A、C、D棟大樓樓頂庭園自動澆灌系統。
4、公務車輛減少洗車次數，並以擦拭方式取代水龍頭沖洗。
5、女廁馬桶改裝兩段式沖水配件。
6、停止以自來水澆灌花圃及大樓外牆清洗。
7、請財團法人台灣綠色生產力基金會診斷本部現有管線及設備，是否符合節能要求。
8、使用本部場地之社團(如桌球社、韻律社)，停止提供盥洗及冷氣設備。
9、本部辦公室及周圍環境，在不影響安全及衛生情況下，請清潔班減少拖地頻率。
（二）節電部分
1、A棟大樓除中央空調外，其餘窗型冷氣不開放。
2、B棟大樓增設電力定時開關，於上午9時至下午5時開放窗型冷氣，其餘時間關閉電源。
3、提高空調設定溫度至27℃，並增設循環風扇，維持辦公場所通風。
4、A、D棟大樓電梯，除上、下班尖鋒時間外，停用1部。
5、本部燈具已全面改裝T8省電燈具，將再陸續改換更省電之T5燈具。
6、加強巡視辦公室，勸導同仁勿使用非本部提供之高耗電電器設備（如冰箱、電熱水瓶、電鍋、烤箱、咖啡機等）。
二、宣導面
1、於同仁電腦開機登錄畫面及螢幕保護畫面顯示節能宣導標語，強化同仁節水、節電意識。
2、於本部部內服務網建置「節水、節電反映專區」，供同仁即時反映並處理。
3、邀請派駐各單位之技工、工友舉行節能座談，共同落實本部各項節能措施。
4、舉辦節約用水、用電講座，邀請專家學者講授節水、節電新知，以培養節能好習慣。
5、宣導同仁參與會議時自備茶水，節省清洗水杯用水。
6、攜帶便當同仁於用餐後，宣導以紙巾擦拭方式取代用水沖洗。
7、宣導並推行3樓以下不搭乘電梯，改採步行運動之風氣。
8、宣導同仁長時間離座或中午休息時間，隨手關閉不必要之照明及事務設備電源，減少待機電力之浪費。
9、於空調開放時，請同仁關閉門窗，避免冷氣外洩。
三、督導面
由總務司組成「經濟部節水節電服務小組」，積極辦理節能措施，並為達成目標辦理下列督導工作：
1、每日派員巡視本部各棟大樓用水、用電情形，並負責輔導各單位節水、節電各項措施。
2、每週監控水錶、電錶度數，分析檢討並適時改善。
3、每月召開小組會議，追蹤執行進度檢討成效。
捌、預期效益
一、節水部分：
（一）依據行政院「政府機關及學校四省(省電、省油、省水、省紙)專案計畫」，104全年用水應較103年節省2％。本部103年用水量21,947度，本（104）年度用水量將以減少2％約439度為目標（全年用水控制在21,508度以下）。
（二）依據「行政院與所屬中央及地方各機關學校節水行動獎懲原則」（草案），104年4-7月實際用水量與去年同期用水量比較，節省用水量達20%以上者給予獎勵，增加用水量5%以上者則予懲處。本部103年4-7月份用水量8,271度，本（104）年4-7月份用水量以減少2％約165度為目標（4-7月用水量控制在8,105度以下）。
二、節電部分：
依據行政院「政府機關及學校四省(省電、省油、省水、省紙)專案計畫」，104全年用電應較103年節省1％。本部103年用電量2,644,920度，本（104）年度用電量將以減少1％約26,450度為目標（全年用電控制在2,618,470度以下）。